
1 x PDV 6000 携带箱.
1 x PDV 6000 手持控制器.
1 x 带有集成搅拌器和连接线缆的分析池组件.
1 x 分析池架.
1 x 带有白色保护套和白色盖子的Ag/AgCl 参比电极 .
1 x 带有红色保护套和红色盖子的铂对电极
1 x 带有蓝色保护套和蓝色盖子的玻碳电极或 1 x 金电极 .
1 x  用于连接PDV 6000和电脑的DB9 公头/母头串行线缆 
1 x 备用外部参比电极.
1 x 参考电极电镀附件.
1 x 包括抛光液和抛光材料在内的抛光工具
1 x 12 VDC主供电电源 (插头).
1 x NiMH 可充电电池组.
1 x NiMH 电池组充电其.
1 x PDV 6000 操作手册 (本手册).
1 x VAS 用户指南印刷手册 .
1 x VAS 安装软件（2张软盘）.
1 x 包含最新PDV 6000 软件和单机菜单，VAS 安装软件，PDF格式手册，化学应用注意事项和重要的更正及更新的CD .
10 x 分析用杯.
保证书.
8瓶标定液 250ML 200-500

2稀释液500ML 500

2瓶膜 250ML 500

1盒 抛关液 10瓶

电解粉 1盒 汞电解粉1盒 砷电解粉1盒


