传声器及前置放大器组

传声器

1．使用环境条件: 

     环境温度:  -10℃～55℃
     相对湿度:  40℃ , ≤90%

     气    压:  86kPa～106kPa

2．极化电压:  0V

3．外观：传声器外径: Φ12.7±0.02mm

         保护罩外径: Φ13.2±0.02mm

传声器与前置级放大器连接螺纹:  M11.6×0.423

4．质量: 约7.5g
5．性能特性:
   符合ICE6511型标准
   频率响应：20Hz～20kHz；
   灵敏度级: 50mv/pa
前置放大器
1 概述：

前置放大器为恒流源（ICP）前置放大器，由恒流源供电，采用BNC插头输出，具有高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声等特点，可很方便连接到一般的测量仪器使用，在前置放大器和测量仪器之间可以连接100 m长同轴电缆线。配合Φ12.7 mm(1/2 英寸)预极化测试传声器，常用于多通道噪声测量分析系统。
2 主要技术性能：
1）外型尺寸：Φ12.7 mm (1/2 英寸) 
2）频率范围：20 Hz～50 kHz ±0.2 dB ；10 Hz～100 kHz±0.5 dB 
3）测量范围：20dB～130dB

4）  增益  ：-0.3dB; 
5）输入阻抗：≥2 GΩ//0.5 pF 
6）总谐波失真：≤0.1 % 
7）最大输出电压：≥5.0 VRMS（电源电压+24 V时） 
8）输出阻抗：≤50 Ω 
9）本底噪声：A计权：≤5μV，22.4 Hz～22.4 kHz：≤15μV 
10）工作电流：ICP （2 mA～10 mA） 
11）输出连接：BNC插头 
12）传声器螺纹：M11.7 mm×0.423 mm(60 UNS) 
13）工作温度范围：-20 ℃～+60 ℃ 
14）极化电压：0V

电路连接：
传声器      前置放大器            恒流源

[image: image1.jpg]+24V

i





                                             地

[image: image2.jpg])

/A\

AR




